Вариант 18

Задача 2 Определить требуемое снижение шума, выбрать конструкцию звукопоглощающей облицовки и рассчитать снижение шума при ее установке в производственном помещении размерами А*В*Н, табл.2. В одной части цеха, занимающей половину площади, установлено n станков. В остальной части цеха размещено малошумное оборудование. Измеренные уровни звукового давления L в расчетной точке, расположенной в малошумной части цеха и удаленной от ближайших станков на расстояние r, приведены в таблице.

##### Таблица 1

| Среднегео-метрическая частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Уровни звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 73 | 79 | 87 | 93 | 94 | 97 | 84 | 81 |

|  | 18 |
| --- | --- |
| А, м | 40 |
| В, м | 15 |
| Н, м | 4,8 |
| r, м | 4 |