КУРСОВАЯ РАБОТА

Дисциплина: Теоретические основы электротехники

Тема: «Расчет трехфазной цепи со сложным приемником»

Курсовая работа должна содержать теоретическое введение, расчет трехфазной цепи согласно заданию. Курсовая работа должна иметь не менее 20 страниц печатного текста шрифтом 14, с интервалом 1,5. Расчеты сопровождаются необходимыми комментариями и выводами.

Задание

- Написать теоретическое введение

- Начертить схему трехфазной цепи согласно варианту.

- Рассчитать полные комплексные сопротивления фаз приемников.

- Рассчитать фазные и линейные напряжения.

- Рассчитать фазные и линейные токи.

- Рассчитать ток в нейтральном проводе.

- Рассчитать мощности приёмников, коэффициент мощности приёмников соединенных звездой и треугольником.

- Рассчитать параметры цепи при обрыве фазы приемника, согласно варианту.

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений масштабе.

Исходная схема

Группа 106

L=0,03175 Гн; C = 1272 мкФ; R = 5 Ом

обрыв в фазе «b»

Варианты:

| Вариант | Uл | Zab | Zbc | Zca | Za | Zb | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 220 | RC | C | RL | L | C | R |