Задание:

Построить режимную карту машинного зала.

Дано по станции: турбины типа _________ (см. таблицу 1).

Найти нагрузку агрегатов при нагрузке P, МВт.

Таблица №1

| Вариант | Тип турбины |  |  | Нагрузка станции P, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,13,25 | 1 | 2 | 3 | 1200 |
| 2,14 | 3 | 5 | 6 | 3500 |
| 3,15 | 1 | 3 | 6 | 700 |
| 4,16 | 1 | 3 | 7 | 2500 |
| 5,17 | 1 | 5 | 7 | 1100 |
| 6,18 | 1 | 5 | 4 | 700 |
| 7,19 | 3 | 5 | 2 | 710 |
| 8,20 | 3 | 5 | 7 | 1500 |
| 9,21 | 1 | 5 | 2 | 550 |
| 10,22 | 3 | 5 | 4 | 800 |
| 11,23 | 1 | 3 | 4 | 1200 |
| 12,24 | 1 | 5 | 6 | 850 |

Таблица №2

| № | Тип турбины | Электрическая нагрузка, МВт |  | Расходная характеристика, ГДж/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальная | минимальная |  |
| 1 | К-110-90 | 100 | 30 | Q=86.2+8.485*P+0.733*(P-88.6) |
| 2 | К-160-130 | 160 | 48 | Q=73,7+7,927*P |
| 3 | К-210-130 | 200 | 60 | Q=90,9+7,776*P+0.478 *(P-187) |
| 4 | К-300-240 | 300 | 90 | Q=158,8+7,68*P |
| 5 | К-500-240 | 500 | 150 | Q=334,4+7,404*P+0.415 *(P-410) |
| 6 | К-800-240 | 800 | 240 | Q=418,58+7,58*P |
| 7 | К-1200-240 | 1200 | 360 | Q=608,8+7,55*P |